RF Sampler Calibration Chart

| Frequency |  | Attenuation |  |  | O/P with 100W |  | O/P with 10W |  | O/P with 5W |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | MHz | 61.68 | dB |  | -11.68 | dBm | -14.68 | dBm | -24.68 | dBm |
| 1.8 | MHz | 58.63 | dB |  | -8.63 | dBm | -11.63 | dBm | -21.63 | dBm |
| 3 | MHz | 53.89 | dB |  | -3.89 | dBm | -6.89 | dBm | -16.89 | dBm |
| 3.5 | MHz | 52.46 | dB |  | -2.46 | dBm | -5.46 | dBm | -15.46 | dBm |
| 5 | MHz | 51.37 | dB |  | -1.37 | dBm | -4.37 | dBm | -14.37 | dBm |
| 7 | MHz | 52.63 | dB |  | -2.63 | dBm | -5.63 | dBm | -15.63 | dBm |
| 9 | MHz | 54.22 | dB |  | -4.22 | dBm | -7.22 | dBm | -17.22 | dBm |
| 10 | MHz | 55.37 | dB |  | -5.37 | dBm | -8.37 | dBm | -18.37 | dBm |
| 14 | MHz | 55.51 | dB |  | -5.51 | dBm | -8.51 | dBm | -18.51 | dBm |
| 17 | MHz | 55.68 | dB |  | -5.68 | dBm | -8.68 | dBm | -18.68 | dBm |
| 20 | MHz | 55.73 | dB |  | -5.73 | dBm | -8.73 | dBm | -18.73 | dBm |
| 21 | MHz | 56.02 | dB |  | -6.02 | dBm | -9.02 | dBm | -19.02 | dBm |
| 24 | MHz | 55.57 | dB |  | -5.57 | dBm | -8.57 | dBm | -18.57 | dBm |
| 28 | MHz | 56.1 | dB |  | -6.1 | dBm | -9.1 | dBm | -19.1 | dBm |
| 29 | MHz | 55.94 | dB |  | -5.94 | dBm | -8.94 | dBm | -18.94 | dBm |
| 50 | MHz | 55.74 | dB |  | -5.74 | dBm | -8.74 | dBm | -18.74 | dBm |
| 51 | MHz | 55.73 | dB |  | -5.73 | dBm | -8.73 | dBm | -18.73 | dBm |
| 52 | MHz | 55.85 | dB |  | -5.85 | dBm | -8.85 | dBm | -18.85 | dBm |
| 53 | MHz | 55.97 | dB |  | -5.97 | dBm | -8.97 | dBm | -18.97 | dBm |
| 54 | MHz | 55.99 | dB |  | -5.99 | dBm | -8.99 | dBm | -18.99 | dBm |
| 144 | MHz | 58.68 | dB |  | -8.68 | dBm | -11.68 | dBm | -21.68 | dBm |
| 145 | MHz | 58.67 | dB |  | -8.67 | dBm | -11.67 | dBm | -21.67 | dBm |